## 7ef
Capacidade de Transformação - MVA - Tensões 230 kV e Acima
Tensão | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Var % 14/13
230kV | 60519.5 | 64645.8 | 68827 | 73061 | 79190 | 8.3889
345kV | 41370.1 | 43720.1 | 44895.1 | 48445.1 | 49795.1 | 2.7867
440kV | 19450.9 | 22015.9 | 23915.9 | 23915.9 | 23915.9 | 0
500kV | 98235 | 99885 | 110672 | 120424 | 129442 | 7.4885
600kV CC
750kV | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 0
SIN | 242075.5 | 252766.8 | 270810 | 288346 | 304843 | 5.7213
Observações: (1) Considera transformadores com nível de tensão maior ou igual a 230 kV, incluindo transformadores de compensadores síncronos e de compensadores estáticos, transformadores das estações conversoras de Foz do Iguaçu, de Ibiuna e de Garabi, transformadores de bancos de capacitores e filtros. (2) Não considera transformadores elevadores de usinas (3) Não considera os transformadores da conversão CA/CC/CA, back-to-back n° 1 e n° 2, da subestação Coletora Porto Velho, que são considerados em separado como Estação Conversora, totalizando 800 MW. (4) Não considera os transformadores dos bipolos n° 1 e n° 2 das subestações Coletora Porto Velho e Araraquara, que são considerados em separado como Estação Conversora, totalizando 3150 MW.