## 7i
Novas Instalações de Transformação - 2014
Empresa proprietária | Equipamento | Potência (MVA) | Data | Obs.
Amazonas GT | TR 230/138 kV Jorge Teixeira TR1 AM | 150 | 2014-05-27
Amazonas GT | TR 230/138 kV Jorge Teixeira TR2 AM | 150 | 2014-05-27
Amazonas GT | TR 230/138 kV Maua III TF1 AM | 150 | 2014-06-01
Amazonas GT | TR 230/138 kV Maua III TF2 AM | 150 | 2014-06-01
Amazonas GT | TR 230/138 kV Maua III TR3 AM | 150 | 2014-09-21
Brilho II | TR 230/138 kV Sidrolâandia 2 AT1 MS | 100 | 2014-08-27
Brilho II | TR 230/138 kV Sidrolandia 2 AT2 MS | 100 | 2014-08-27
CAIUÁ Transmissora | TR 230/138 kV Cascavel Norte TRA PR | 150 | 2014-07-15
CAIUÁ Transmissora | TR 230/138 kV Cascavel Norte TRB PR | 150 | 2014-07-15
CAIUÁ Transmissora | TR 230/13,8 kV Santa Quitéria TR1 PR | 50 | 2014-07-23
CAIUÁ Transmissora | TR 230/13,8 kV Santa Quitéria TR2 PR | 50 | 2014-07-23
CAIUÁ Transmissora | TR 230/69 kV Santa Quitéria TRA PR | 150 | 2014-07-23
CAIUÁ Transmissora | TR 230/69 kV Santa Quitéria TRB PR | 150 | 2014-07-23
CEEE GT | TR 230/13,8 kV Porto Alegre 10 TR5 RS | 50 | 2014-04-07
CEEE GT | TR 230/69 kV Macambara TR9 RS | 83 | 2014-03-29
CEEE GT | TR 230/69 kV Nova Prata 2 TR7 RS | 50 | 2014-02-23
CEEE GT | TR 230/69 kV Porto Alegre 8 TR3 RS | 83 | 2014-02-09
CEEE GT | TR 230/69 kV Santa Maria 3 TR5 RS | 83 | 2014-11-02
CEEE GT | TR 230/69 kV São Vicente Sul TR6 RS | 50 | 2014-12-19
CEEE GT | TR 230/69 kV Uruguaiana 5 TR5 RS | 83 | 2014-11-16
CELG - GT | TR 230/138 kV Carajás TR2 GO | 225 | 2014-08-25
CEMIG | TR 345/230 kV Taquaril TR6 MG | 225 | 2014-09-28
CEMIG GT | TR 230/69 kV Conse. Pena TR5 MG | 66 | 2014-07-16
CHESF | TR 230/138 kV Eunapolis TR3B BA | 100 | 2014-11-23
CHESF | TR 230/138 kV Paraiso TR1 RN | 100 | 2014-05-08
CHESF | TR 230/138 kV Paraiso TR2 RN | 100 | 2014-12-09
CHESF | TR 230/138 kV Piripiri TR7 PI | 55 | 2014-11-16
CHESF | TR 230/69 kV Pici II TR4 CE | 100 | 2014-02-16
CHESF | TR 230/69 kV Rio Largo II TR2 AL | 100 | 2014-02-16
CHESF | TR 230/69 kV Russas II TR2 CE | 100 | 2014-09-28
CHESF | TR 230/69 kV Sobral II TR4 CE | 100 | 2014-03-30
CHESF | TR 500/230 kV Milagres TR6 CE | 600 | 2014-12-14
CHESF | TR 500/230 kV U. Sobradinho TR6 BA | 300 | 2014-12-14
CHESF | TR 230/69 kV Acarau II TR2 CE | 100 | 2014-04-06
CHESF | TR 230/69 kV Acarau II TR3 CE | 100 | 2014-04-06
CHESF | TR 230/69 kV Igapora II TR1 BA | 150 | 2014-05-30
CHESF | TR 230/69 kV Igapora II TR2 BA | 150 | 2014-06-22
CHESF | TR 230/69 kV J. Camara II TR1 RN | 180 | 2014-02-28
CHESF | TR 230/69 kV J. Camara II TR2 RN | 180 | 2014-02-28
COPEL-GT | TR 230/138 kV Maringa TRC PR | 150 | 2014-01-05
COPEL-GT | TR 230/13,8 kV Uberaba TR1 PR | 50 | 2014-03-12
COPEL-GT | TR 230/13,8 kV Uberaba TR2 PR | 50 | 2014-02-28
COPEL-GT | TR 230/138 kV Cerquilho III TR2 SP | 150 | 2014-07-28
COPEL-GT | TR 230/138 kV Cerquilho III TR4 SP | 150 | 2014-07-28
COSTA OESTE | TR 230/138 kV Umuarama SUL TRA PR | 150 | 2014-07-27
COSTA OESTE | TR 230/138 kV Umuarama SUL TRB PR | 150 | 2014-07-27
CTEEP | TR 230/88 kV Mogi TR1 SP | 150 | 2014-05-20 | 1
ELETRONORTE | TR 230/69 kV JI-Parana TF3 RO | 60 | 2014-08-25
ELETRONORTE | TR 500/230 kV São Luis II TR4 MA | 600 | 2014-05-25
ELETROSUL | TR 230/138 kV Itajai TR4 SC | 150 | 2014-11-22 | 2
ETN | TR 500/230 kV Ceara-Mirim 2 TR1 RN | 450 | 2014-09-25
ETN | TR 500/230 kV Ceara-Mirim 2 TR2 RN | 450 | 2014-09-29
ETN | TR 500/138 kV J. Camara III TR1 RN | 450 | 2014-09-25
ETN | TR 500/138 kV J. Camara III TR2 RN | 450 | 2014-09-25
FURNAS | TR 345/230 kV Bandeirantes TR5 GO | 225 | 2014-03-13
FURNAS | TR 345/230 kV Brasília Sul TR10 DF | 225 | 2014-08-18
LNT | TR 500/138 kV Luziania TR1 GO | 225 | 2014-07-19
MACAPA TRA | TR 230/69 kV Laranjal TR1 AP | 100 | 2014-01-21
MACAPA TRA | TR 230/69 kV Laranjal TR2 AP | 100 | 2014-01-21
MACAPA TRA | TR 230/69 kV Macapa TR1 AP | 150 | 2014-01-21
MACAPA TRA | TR 230/69 kV Macapa TR2 AP | 150 | 2014-01-21
MACAPA TRA | TR 230/69 kV Macapa TR3 AP | 150 | 2014-01-21
MGE TRA | TR 500/345 kV Viana 2 TR1 ES | 900 | 2014-08-10
Montes Claros | TR 500/345 kV Itabirito 2 ATR3 MG | 560 | 2014-04-10
SE Narandiba | TR 230/138 kV Brumado II TR4 BA | 100 | 2014-09-21
SE Narandiba | TR 230/69 kV Narandiba TR3 BA | 100 | 2014-02-10
Sete Lagoas | TR 345/138 kV Sete Lagoas 4 TR1 MG | 375 | 2014-06-03
SGTE | TR 345/138 kV São Gotardo 2 TR6 MG | 300 | 2014-03-19
SPTE | TR 500/345 kV Pirapora 2 AT02 MG | 1050 | 2014-10-14
TAESA | TR 500/230 kV Sapeacu TR3 BA | 600 | 2014-05-26
Transenergia SP | TR 500/138 kV Itatiba TR3 SP | 400 | 2014-05-14
TSBE | TR 230/69 kV Camaqua 3 TR1 RS | 83 | 2014-12-09
TSBE | TR 230/69 kV Camaqua 3 TR2 RS | 83 | 2014-12-09
FURNAS | TR 500/138 kV Zona Oeste TR11 RJ | 900 | 2014-12-10
TSLE | TR 525/138 kV S V Palmar 2 TR1 RS | 75 | 2014-12-19
TSLE | TR 525/230 kV Povo Novo TR1 RS | 672 | 2014-12-19
XINGU TRA | TR 500/230 kV Xingu TR1 PA | 336 | 2014-10-12
Observações:
01 - Transformador de 150 MVA, em substituição ao antigo TR de 60 MVA
02 - Transformador de 150 MVA, em substituição ao antigo TR de 75 MVA