## Plan1
Extensão das Linhas de Transmissão do SIN em km
Tensão kV |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Var % 09/08
230 |  | 35736.549 | 36342.459 | 37155.459 | 37709.859 | 41503.455 | 10.06 | 43.48%
345 |  | 9579.05 | 9579.05 | 9772.05 | 9772.05 | 9783.55 | 0.11768 | 10.25%
440 |  | 6667.5 | 6671.166 | 6671.166 | 6671.166 | 6671.166 | 0 | 6.988%
500 |  | 26771.08 | 29341.23 | 29392.23 | 31868.33 | 33211.768 | 4.2156 | 34.79%
600 CC |  | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 0 | 1.689%
750 |  | 2683 | 2683 | 2683 | 2683 | 2683 | 0 | 2.81%
SIN |  | 83049.179 | 86228.905 | 87285.905 | 90316.405 | 95464.939 | 5.7006
Os valores acima referem-se à rede básica (instalações com tensão maior ou igual a 230kV) mais os ativos de conexão de usinas e interligações internacionais ligados diretamente à rede básica e tiveram um crescimento de 5,70 % em relação a 2008, sendo adicionados aproximadamente 5.149 km de novas linhas de transmissão.
Participação por Nível de Tensão em %
2.81%
1.689%
34.79%
6.988%
10.25%
43.48%