## Plan1
Novas Instalações de Transformação
Empresa proprietária | Equipamento | Potência (MVA) | Data | Obs.
CHESF | TR 230/69 kV PAU FERRO TR3 PE | 100 | 2009-01-15
ELETRONORTE | TR 230/69 kV P.DUTRA TF4 MA | 50 | 2009-01-18
CELG | TR 230/138 kV CARAJAS TR1 GO | 225 | 2009-01-26
ELETROSUL | TR 230/34,5 kV CHARQUEADAS TR9 RS | 83 | 2009-01-29
FURNAS | TR 345/138 kV CAMPINAS TR5 SP | 150 | 2009-02-03
CTEEP | TR 230/138 kV SCHARLAU TR6 RS | 63 | 2009-03-17
SPTE | TR 345/138 kV PIRAPORA 2 TR1 MG | 300 | 2009-04-05
SPTE | TR 500/345 kV PIRAPORA 2 ATR1 MG | 1050 | 2009-04-05
SPTE | TR 345/138 kV PIRAPORA 2 TR2 MG | 300 | 2009-04-05
ELETROSUL | TR 230/138 kV JOINV.NORTE TR2 SC | 150 | 2009-05-11
ELETROSUL | TR 230/138 kV JOINV.NORTE TR1 SC | 150 | 2009-05-11
PCTE | TR 500/440 kV RIBEIRAOPRETO ATR2 SP | 1200 | 2009-05-21
PCTE | TR 500/440 kV RIBEIRAOPRETO ATR1 SP | 1200 | 2009-05-21
CHESF | TR 230/69 kV ANGELIM TR6 PE | 100 | 2009-05-31
COPEL-GT | TR 230/138 kV IBIPORA TRC PR | 150 | 2009-06-14
CHESF | TR 230/69 kV JARDIM SE TR4 SE | 100 | 2009-06-16
ATE VI | TR 230/138 kV VIDEIRA TR1 SC | 150 | 2009-07-06
ATE VI | TR 230/138 kV VIDEIRA TR2 SC | 150 | 2009-07-06
CHESF | TR 230/69 kV PIRIPIRI TR3 PI | 50 | 2009-07-10
ATE VII | TR 230/138 kV F.IGUACUNORTE TR1 PR | 150 | 2009-08-09
STC | TR 230/138 kV RIO DO SUL TR3 SC | 150 | 2009-08-26
CHESF | TR 230/69 kV TACAIMBO TR3 PE | 100 | 2009-08-28
CHESF | TR 230/69 kV PICI II TR1 CE | 100 | 2009-09-04
ELETRONORTE | TR 230/138 kV COXIPO TR4 MT | 100 | 2009-09-28 | 1
CTEEP | TR 230/138 kV BOTUCATU TR4 SP | 150 | 2009-10-02 | 2
ELETRONORTE | TR 230/138 kV BARRA PEIXE TR7 MT | 75 | 2009-10-11
ELETRONORTE | TR 230/69 kV PORTO VELHO TF2 RO | 100 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/69 kV VILHENA TR2 RO | 60 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/69 kV VILHENA TR3 RO | 60 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/138 kV PIMENTA BUENO ATR1 RO | 55 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/69 kV JARU TR1 RO | 30 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/69 kV RIO BRANCO I TF2 AC | 100 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/69 kV JI-PARANA TF1 RO | 60 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/69 kV JI-PARANA TF2 RO | 60 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/69 kV PORTO VELHO TF1 RO | 100 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/69 kV RIO BRANCO I TF1 AC | 100 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/69 kV PORTO VELHO TF3 RO | 100 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/138 kV RIO BRANCO I ATR1 AC | 55 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/138 kV JI-PARANA ATR1 RO | 100 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/138 kV ABUNA ATR1 RO | 55 | 2009-10-23 | *
ELETRONORTE | TR 230/138 kV SINOP TR1 MT | 100 | 2009-11-15
BRASNORTE | TR 230/138 kV JUBA TR1 MT | 150 | 2009-11-18
BRASNORTE | TR 230/138 kV JUBA TR2 MT | 150 | 2009-11-18
BRASNORTE | TR 230/138 kV BRASNORTE TR1 MT | 100 | 2009-11-18
ATE V | TR 525/230 kV LONDRINA ESU TR1 PR | 672 | 2009-11-21
ELETRONORTE | TR 230/69 kV NOVA MUTUM TF2 MT | 30 | 2009-11-23
ELETRONORTE | TR 230/69 kV ARIQUEMES TF2 RO | 60 | 2009-12-12 | 3
ELETRONORTE | TR 230/69 kV ARIQUEMES TF1 RO | 60 | 2009-12-12 | 3
CEEE GT | TR 230/69 kV LIVRAMENTO 2 TR4 RS | 50 | 2009-12-14
FURNAS | TR 230/34,5 kV BRAS. GERAL TR2 DF | 60 | 2009-12-14 | 4
COQUEIROS | TR 500/230 kV ITAGUACU TR1 GO | 675 | 2009-12-20
FURNAS | TR 230/34,5 kV BRAS. GERAL TR1 DF | 60 | 2009-12-21 | 4
CEEE GT | TR 230/69 kV P.PETROQUIMIC TR8 RS | 50 | 2009-12-22
ATE IV | TR 525/230 kV CURITIBA TR3 PR | 672 | 2009-12-29
Observações
1 - Em substituição ao TR 230/138 kV de 55 MVA.
2 - Em substituição ao TR 230/138 kV de 75 MVA.
3 - Em substituição aos TR-1 e TR-2 230/138 kV de 30 MVA cada.
4 - Em substituição aos TR-1 e TR-2 230/34,5 kV de 30 MVA cada.
* Equipamentos já existentes no sistema isolado AC/RO que passaram a integrar a Rede do SIN