## 7h
Capacidade de Transformação - MVA - Tensões 230 kV e Acima
Região | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Var % 10/09
SE/CO | 119264.4 | 121764.4 | 123684.4 | 129629.4 | 133254.4 | 2.7964
S | 36280.7 | 38505.7 | 41272.7 | 43912.7 | 45430.7 | 3.4569
S/SE/CO | 155545.1 | 160270.1 | 164957.1 | 173542.1 | 178685.1 | 2.9635
N | 13566.9 | 14288.9 | 15188.9 | 16333.9 | 17926.9 | 9.7527
NE | 27651.1 | 28411.1 | 29966.43 | 30516.43 | 31191.4 | 2.2118
N/NE | 41218 | 42700 | 45155.33 | 46850.33 | 49118.3 | 4.8409
Sist. Interligado | 196763.1 | 202970.1 | 210112.43 | 220392.43 | 227803.4 | 3.3626
|  |  |  | 220392.43 | 227803.4
7410.97