## 7i
Novas Instalações de Transformação - 2010
Empresa proprietária | Equipamento | Potência (MVA) | Data | Obs.
CEEE GT | TR 230/69 kV PORTO ALEGRE9 TR5 RS | 165 | 2010-01-17
CHESF | TR 230/138 kV SR.BONFIM II TR4 BA | 100 | 2010-01-31
CTEEP | TR 500/440 kV AGUA VERMELHA TR9 SP | 750 | 2010-02-02
ELETRONORTE | TR 230/69 kV SANTA MARIA TF2 PA | 150 | 2010-03-24 | 1
ELETROSUL | TR 230/69 kV MISSOES TR2 RS | 50 | 2010-04-21
ELETRONORTE | TR 230/138 kV PIMENTA BUENO ATR2 RO | 55 | 2010-05-17
CEMIG | TR 500/138 kV S. G. DO PARA TR3 MG | 300 | 2010-05-23
ELETROSUL | TR 230/69 kV MISSOES TR3 RS | 50 | 2010-05-24
VOLTA DO RIO | TR 230/69 kV ACARAU II TR1 CE | 75 | 2010-05-26
ELETRONORTE | TR 230/69 kV SAO LUIS III TR1 MA | 150 | 2010-05-30
ELETROSUL | TR 230/69 kV MISSOES TR1 RS | 50 | 2010-06-13
CHESF | TR 230/69 kV PENEDO TR3 AL | 100 | 2010-06-18
ETES | TR 230/138 kV VERONA TR1 ES | 150 | 2010-07-06
FURNAS | TR 345/138 kV VIANA TR3 ES | 225 | 2010-07-20
ATE IV | TR 525/230 kV BATEIAS TRE PR | 600 | 2010-07-28
CEEE GT | TR 230/69 kV CAMPO BOM TR7 RS | 83 | 2010-08-01
VALLOUREC | TR 345/33 kV JECEABA TR1 MG | 175 | 2010-08-03
VALLOUREC | TR 345/33 kV JECEABA TR2 MG | 175 | 2010-08-03
ELETRONORTE | TR 230/138 kV ABUNA ATR2 RO | 55 | 2010-08-22
CHESF | TR 230/138 kV BOM NOME TR6 PE | 100 | 2010-08-29
ELETRONORTE | TR 230/69 kV VILA DO CONDE TF6 PA | 33 | 2010-09-11
ELETRONORTE | TR 230/69 kV GUAMA TF3 PA | 150 | 2010-09-22
CEEE GT | TR 230/23 kV CAMPO BOM TR6 RS | 50 | 2010-09-26
CEEE GT | TR 230/69 kV MACAMBARA TR7 RS | 83 | 2010-09-26
FURNAS | TR 345/138 kV JACAREPAGUA T2B1 RJ | 225 | 2010-10-11 | 2
IE PINHEIROS | TR 440/138 kV ARARAS TR1 SP | 300 | 2010-10-12
IE PINHEIROS | TR 440/138 kV ARARAS TR2 SP | 300 | 2010-10-12
ELETRONORTE | TR 500/230 kV VILA DO CONDE TR4 PA | 750 | 2010-10-27
BRILHANTE | TR 230/138 kV RIO BRILHANTE TR10 MS | 150 | 2010-11-16
ELETRONORTE | TR 500/230 kV MIRANDA II ATR1 MA | 450 | 2010-11-28
ATE V | TR 230/138 kV ITARARE II TR1 SP | 300 | 2010-11-30
ELETRONORTE | TR 230/69 kV UTINGA TF4 PA | 150 | 2010-12-05 | 3
PEDRAS TRA | TR 345/138 kV VENDA PEDRAS TR4 RJ | 400 | 2010-12-05
PEDRAS TRA | TR 345/138 kV VENDA PEDRAS TR1 RJ | 400 | 2010-12-05
IE SUL | TR 230/138 kV SCHARLAU 2 TR1 RS | 150 | 2010-12-09 | 4
IE SUL | TR 230/138 kV SCHARLAU 2 TR2 RS | 150 | 2010-12-09 | 4
IE SUL | TR 230/138 kV SCHARLAU 2 TR3 RS | 150 | 2010-12-09 | 4
CHESF | TR 230/69 kV CIC. DANTAS TR3 BA | 50 | 2010-12-20
AFLUENTE | TR 230/69 kV TOMBA TR4 BA | 100 | 2010-12-30
Observações
01- Em substituição ao antigo TR de 50 MVA
02- Desativado o TR41 da SE Vitória, de 225 MVA, sendo suas fases utilizadas provisoriamente para montagem do TR 2B1 da SE Jacarepagua
03- TR remanejado da SE Santa Maria
04- Desativado o TR6 da SE Scharlau, de 63 MVA, em 19/12/2010