## 7ef
Capacidade de Transformação - MVA - Tensões 230 kV e Acima
Tensão | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Var % 11/10
230kV | 50687.45 | 53938.78 | 57166.78 | 60519.45 | 64645.78 | 6.8182
345kV | 39595.1 | 39595.1 | 40345.1 | 41370.1 | 43720.1 | 5.6804
440kV | 17800.9 | 18850.9 | 18850.9 | 19450.9 | 22015.9 | 13.1871
500kV | 85572 | 90216 | 95013 | 98235 | 99885 | 1.6796
600kV CC
750kV | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 0
SIN | 216155.45 | 225100.78 | 233875.78 | 242075.45 | 252766.78 | 4.4165
Considera transformadores com nível de tensão maior ou igual a 230 kV, incluindo transformadores de compensadores síncronos e de compensadores estáticos, transformadores das estações conversoras de Foz do Iguaçu, de Ibiúna e de Garabi, transformadores de bancos de capacitores e filtros, não incluindo transformadores elevadores de usinas.