## 7i
Novas Instalações de Transformação - 2013
Empresa proprietária | Equipamento | Potência (MVA) | Data | Obs.
IEP | TR 345/138 kV ATIBAIA II TR1 SP | 400 | 2013-01-07
ELETRONORTE | TR 230/69 kV MARABA TF4 PA | 33 | 2013-01-25
PVTE | TR 230/37,8 kV C.PORTO VELHO TF9 RO | 409.6 | 2013-01-25 | 2
PVTE | TR 500/37,8 kV C.PORTO VELHO TF8 RO | 409.6 | 2013-01-25 | 2
RNEST | TR 230/69 kV ABREU E LIMA TA PE | 100 | 2013-01-31
CEEE GT | TR 230/138 kV TAQUARA ATR2 RS | 150 | 2013-02-06
ESDE | TR 345/138 kV SANT.DUMONT 2 TR1 MG | 375 | 2013-02-07
RS Energia | TR 230/138 kV FOZ CHAPECO TF1 RS | 50 | 2013-02-21
RS Energia | TR 230/138 kV FOZ CHAPECO TF2 RS | 50 | 2013-02-21
PEDRA BRANCA | TR 230/34,5 kV PEDRA BRANCA TR1 BA | 90 | 2013-03-02
RS Energia | TR 230/69 kV IJUI 2 TR1 RS | 83 | 2013-04-15
RS Energia | TR 230/69 kV IJUI 2 TR2 RS | 83 | 2013-04-15
MONTES CLAROS | TR 345/138 kV PADRE FIALHO TR3 MG | 150 | 2013-04-20
ELETRONORTE | TR 230/69 kV SAO LUIS III TR2 MA | 150 | 2013-04-22
MONTES CLAROS | TR 345/20 kV PADRE FIALHO TCE1 MG | 100 | 2013-05-02 | 3
ELETRONORTE | TR 230/138 kV L.D.RIO VERDE ATR1 MT | 75 | 2013-05-09
CEMIG | TR 345/138 kV BARREIRO 1 TR6 MG | 375 | 2013-05-19
CTEEP | TR 345/88 kV NORTE TR1 SP | 400 | 2013-05-25
RNEST | TR 230/69 kV ABREU E LIMA TB PE | 100 | 2013-06-06
CHESF | TR 230/69 kV ARAPIRACA III TR1 AL | 100 | 2013-06-09
AMAZONAS DIST | TR 230/13,8 kV PR.FIGUEIREDO TF1 AM | 15 | 2013-07-03 | 1
AMAZONAS DIST | TR 230/69 kV MANAUS TF1 AM | 150 | 2013-07-03 | 1
AMAZONAS DIST | TR 230/69 kV MANAUS TF2 AM | 150 | 2013-07-03 | 1
AMAZONAS DIST | TR 230/69 kV MANAUS TF3 AM | 150 | 2013-07-03 | 1
MANAUS TR | TR 500/138 kV SILVES TR1 AM | 150 | 2013-07-03
MANAUS TR | TR 500/230 kV LECHUGA TR1 AM | 600 | 2013-07-03
MANAUS TR | TR 500/230 kV LECHUGA TR2 AM | 600 | 2013-07-03
MANAUS TR | TR 500/230 kV LECHUGA TR3 AM | 600 | 2013-07-03
XINGU TRA | TR 500/230 kV JURUPARI TR1 PA | 450 | 2013-07-19
FURNAS | TR 345/138 kV M. MORAES TR13 MG | 400 | 2013-07-22
CERRO CHATO 4 | TR 230/34,5 kV CERRO CHATO TR4 RS | 35 | 2013-07-28
CHESF | TR 230/69 kV ACARAU II TR4 CE | 100 | 2013-07-31
MACAPA TRA | TR 500/138 kV ORIXIMINA TR1 PA | 150 | 2013-08-05
IEP | TR 345/88 kV ITAPETI TR3 SP | 400 | 2013-08-09
IEP | TR 345/88 kV ITAPETI TR4 SP | 400 | 2013-08-09
ATLANTICO | TR 230/138 kV CARAJAS ATR2 PA | 100 | 2013-08-12
COPEL-GT | TR 525/230 kV CASCAVEL OEST TRC PR | 600 | 2013-08-16
CALDAS NOVAS | TR 345/138 kV CORUMBA ATR1 GO | 75 | 2013-08-26
CALDAS NOVAS | TR 345/138 kV CORUMBA ATR2 GO | 75 | 2013-08-26
CEEE GT | TR 230/69 kV ALEGRETE2 TR2 RS | 83 | 2013-09-01
ELETRONORTE | TR 230/138 kV RIO BRANCO I ATR2 AC | 55 | 2013-09-01
ATLANTICO | TR 230/138 kV XINGUARA 2 ATR1 PA | 150 | 2013-09-07
CELG - GT | TR 230/13,8 kV GOIANIA LESTE TRA GO | 50 | 2013-09-08 | 4
ELETRONORTE | TR 230/138 kV SINOP TR3 MT | 100 | 2013-09-14
CTEEP | TR 230/88 kV SANTA CABECA TR3 SP | 60 | 2013-09-27
LTC | TR 230/14,5 kV ANASTACIO TR1 MS | 53 | 2013-09-27 | 3
LTC | TR 230/138 kV CORUMBA 2 TR1 MS | 100 | 2013-09-29
LTC | TR 230/138 kV CORUMBA 2 TR2 MS | 100 | 2013-09-29
CEEE GT | TR 230/69 kV QUINTA TR5 RS | 165 | 2013-09-30
AMAZONAS DIST | TR 230/138 kV MANAUS TR4 AM | 150 | 2013-10-01
XINGU TRA | TR 500/18,3 kV JURUPARI TCE1 PA | 200 | 2013-10-01 | 3
ELETRONORTE | TR 230/138 kV NOBRES TR1 MT | 100 | 2013-10-05
ELETRONORTE | TR 230/138 kV NOBRES TR2 MT | 100 | 2013-10-05
ELETRONORTE | TR 500/138 kV MIRACEMA TF2 TO | 180 | 2013-10-06
TDG DELMIRO G | TR 500/230 kV PECEM II TR1 CE | 1200 | 2013-10-07
TDG DELMIRO G | TR 500/230 kV PECEM II TR2 CE | 1200 | 2013-10-12
TDG DELMIRO G | TR 500/230 kV PECEM II TR3 CE | 1200 | 2013-10-12
ATLANTICO | TR 230/138 kV CARAJAS ATR1 PA | 100 | 2013-10-13
ELETROSUL | TR 230/138 kV JOINV.NORTE TR3 SC | 150 | 2013-10-26
MACAPA TRA | TR 500/15,5 kV ORIXIMINA TCE1 PA | 300 | 2013-10-26 | 3
GOIAS TRA | TR 500/230 kV TRINDADE TR1 GO | 400 | 2013-11-05
GOIAS TRA | TR 500/230 kV TRINDADE TR2 GO | 400 | 2013-11-05
XINGU TRA | TR 500/230 kV JURUPARI TR2 PA | 450 | 2013-11-08
COPEL-GT | TR 230/138 kV PONTA G NORTE TRA PR | 150 | 2013-11-12 | 5
GOIAS TRA | TR 500/230 kV TRINDADE TR3 GO | 400 | 2013-11-12
CTEEP | TR 345/88 kV BANDEIRANTES TR4 SP | 400 | 2013-11-20
ELETRONORTE | TR 230/18,3 kV SAO LUIS II TF2 MA | 150 | 2013-11-23 | 3
ESTAÇÃO | TR 500/236 kV ARARAQUARA 2 TF1D SP | 876.3 | 2013-11-29 | 6
ESTAÇÃO | TR 500/236 kV ARARAQUARA 2 TF1Y SP | 876.3 | 2013-11-29 | 6
ESTAÇÃO | TR 500/236 kV ARARAQUARA 2 TF2D SP | 876.3 | 2013-11-29 | 6
ESTAÇÃO | TR 500/236 kV ARARAQUARA 2 TF2Y SP | 876.3 | 2013-11-29 | 6
ESTAÇÃO | TR 500/254 kV C.PORTO VELHO TF5 RO | 1825.6 | 2013-11-29 | 6
ESTAÇÃO | TR 500/254 kV C.PORTO VELHO TF6 RO | 1825.6 | 2013-11-29 | 6
CTEEP | TR 230/88 kV CHAVANTES TR8 SP | 40 | 2013-11-30
TDG DELMIRO G | TR 230/69 kV AQUIRAZ II TR1 CE | 150 | 2013-12-11
TDG DELMIRO G | TR 230/69 kV AQUIRAZ II TR2 CE | 150 | 2013-12-11
TDG DELMIRO G | TR 230/69 kV AQUIRAZ II TR3 CE | 150 | 2013-12-11
COPEL-GT | TR 230/138 kV PONTA G NORTE TRB PR | 150 | 2013-12-13 | 5
ELETROSUL | TR 525/230 kV NOVA STA RITA TR1 RS | 672 | 2013-12-15
CHESF | TR 230/69 kV S.JOAO PIAUI TR2 PI | 50 | 2013-12-22
COPEL-GT | TR 230/138 kV LONDRINA COT TRC PR | 150 | 2013-12-22
Observações:
01 - TRs existentes, integrados ao SIN com a interligação do Sistema Manaus.
02 - Transformador associado ao back to back n° 1 (Estação conversora CA/CC/CA, com capacidade total de 800 MW).
03 - TR de Compensador Estático.
04 - TR de 50 MVA em substituição ao antigo TR de 36 MVA.
05 - TR de 150 MVA em substituição ao antigo TR de 75 MVA.
06 - Transformador associado aos bipolos n° 1 e n° 2 do Madeira (Estação conversora CA/CC/CA, com capacidade de total de 3150 MW).