## 7j
Novas Instalações de Controle de Tensão - 2013
Empresa proprietária | Equipamento | Tipo | Potência (Mvar) | Data
JTE | RT 230 kV 20 Mvar PIMENTA BUENO RT3 RO | Reator | 20 | 2013-01-23
JTE | RT 230 kV 20 Mvar ARIQUEMES RT2 RO | Reator | 20 | 2013-01-30
COPEL-GT | BC 230 kV 50 Mvar JAGUARIAIVA BC3 PR | Banco de Capacitores | 50 | 2013-01-31
JTE | RT 230 kV 20 Mvar JI-PARANA RT2 RO | Reator | 20 | 2013-02-09
CEMIG | BC 345 kV 100 Mvar BARREIRO 1 BC1 MG | Banco de Capacitores | 100 | 2013-03-31
MONTES CLAROS | CE 100/-90 Mvar PADRE FIALHO CE1 MG | Compensador Estático | 190 | 2013-05-02
PPTE | RT 230 kV 20 Mvar IVINHEMA 2 RT1 MS | Reator | 20 | 2013-05-12
ENERGIA SUSTE | RT 500 kV 110 Mvar C.PORTO VELHO RT1 RO | Reator | 110 | 2013-06-03
ATE II | RT 500 kV 180 Mvar S.JOAO PIAUI RT8 PI | Reator | 180 | 2013-06-09
XINGU TRA | CR 500 kV 341 Mvar XINGU CJR1 PA | Capacitor Série | 341 | 2013-06-12
XINGU TRA | CR 500 kV 341 Mvar XINGU CJR2 PA | Capacitor Série | 341 | 2013-06-12
XINGU TRA | CR 500 kV 802 Mvar XINGU CTC1 PA | Capacitor Série | 802 | 2013-06-12
XINGU TRA | CR 500 kV 802 Mvar XINGU CTC2 PA | Capacitor Série | 802 | 2013-06-12
XINGU TRA | CR 500 kV 341 Mvar JURUPARI CXN1 PA | Capacitor Série | 341 | 2013-06-12
XINGU TRA | CR 500 kV 341 Mvar JURUPARI CXN2 PA | Capacitor Série | 341 | 2013-06-12
MACAPA TRA | CR 500 kV 383 Mvar JURUPARI COR1 PA | Capacitor Série | 383 | 2013-06-12
MACAPA TRA | CR 500 kV 383 Mvar JURUPARI COR2 PA | Capacitor Série | 383 | 2013-06-12
MACAPA TRA | CR 500 kV 383 Mvar ORIXIMINA CJR1 PA | Capacitor Série | 383 | 2013-06-12
MACAPA TRA | CR 500 kV 383 Mvar ORIXIMINA CJR2 PA | Capacitor Série | 383 | 2013-06-12
XINGU TRA | RT 500 kV 136 Mvar XINGU RTC1 PA | Reator | 136 | 2013-06-12
XINGU TRA | RT 500 kV 136 Mvar XINGU RTC2 PA | Reator | 136 | 2013-06-12
XINGU TRA | RT 500 kV 136 Mvar XINGU RJR1 PA | Reator | 136 | 2013-06-12
XINGU TRA | RT 500 kV 136 Mvar XINGU RJR2 PA | Reator | 136 | 2013-06-12
XINGU TRA | RT 500 kV 136 Mvar XINGU RT01 PA | Reator | 136 | 2013-06-12
XINGU TRA | RT 500 kV 136 Mvar JURUPARI RXN1 PA | Reator | 136 | 2013-06-12
XINGU TRA | RT 500 kV 136 Mvar JURUPARI RXN2 PA | Reator | 136 | 2013-06-12
XINGU TRA | RT 500 kV 136 Mvar JURUPARI RT01 PA | Reator | 136 | 2013-06-12
XINGU TRA | RT 500 kV 136 Mvar JURUPARI RT02 PA | Reator | 136 | 2013-06-12
MACAPA TRA | RT 500 kV 200 Mvar JURUPARI ROR1 PA | Reator | 200 | 2013-06-12
MACAPA TRA | RT 500 kV 200 Mvar JURUPARI ROR2 PA | Reator | 200 | 2013-06-12
MACAPA TRA | RT 500 kV 200 Mvar ORIXIMINA RJR1 PA | Reator | 200 | 2013-06-12
MACAPA TRA | RT 500 kV 200 Mvar ORIXIMINA RJR2 PA | Reator | 200 | 2013-06-12
MACAPA TRA | RT 500 kV 200 Mvar ORIXIMINA RT10 PA | Reator | 200 | 2013-06-12
CHESF | BC 230 kV 30 Mvar ARAPIRACA III BC1 AL | Banco de Capacitores | 30 | 2013-06-14
CHESF | BC 230 kV 30 Mvar ARAPIRACA III BC2 AL | Banco de Capacitores | 30 | 2013-06-14
CHESF | RT 230 kV 15 Mvar ARAPIRACA III RT1 AL | Reator | 15 | 2013-06-14
MANAUS TR | BC 230 kV 55 Mvar LECHUGA BC1 AM | Banco de Capacitores | 55 | 2013-07-03
MANAUS TR | BC 230 kV 55 Mvar LECHUGA BC2 AM | Banco de Capacitores | 55 | 2013-07-03
MANAUS TR | BC 230 kV 55 Mvar LECHUGA BC3 AM | Banco de Capacitores | 55 | 2013-07-03
MANAUS TR | BC 230 kV 55 Mvar LECHUGA BC4 AM | Banco de Capacitores | 55 | 2013-07-03
MANAUS TR | BC 230 kV 55 Mvar LECHUGA BC5 AM | Banco de Capacitores | 55 | 2013-07-03
MANAUS TR | BC 230 kV 55 Mvar LECHUGA BC6 AM | Banco de Capacitores | 55 | 2013-07-03
MANAUS TR | CR 500 kV 360 Mvar ORIXIMINA CSL1 PA | Capacitor Série | 360 | 2013-07-03
MANAUS TR | CR 500 kV 360 Mvar ORIXIMINA CSL2 PA | Capacitor Série | 360 | 2013-07-03
MANAUS TR | CR 500 kV 360 Mvar SILVES CL01 AM | Capacitor Série | 360 | 2013-07-03
MANAUS TR | CR 500 kV 198 Mvar SILVES CL02 AM | Capacitor Série | 198 | 2013-07-03
MANAUS TR | CR 500 kV 360 Mvar SILVES CL03 AM | Capacitor Série | 360 | 2013-07-03
MANAUS TR | CR 500 kV 198 Mvar SILVES CL04 AM | Capacitor Série | 198 | 2013-07-03
MANAUS TR | CR 500 kV 198 Mvar LECHUGA CL01 AM | Capacitor Série | 198 | 2013-07-03
MANAUS TR | CR 500 kV 198 Mvar LECHUGA CL02 AM | Capacitor Série | 198 | 2013-07-03
MANAUS TR | RT 500 kV 200 Mvar ORIXIMINA RSL1 PA | Reator | 200 | 2013-07-03
MANAUS TR | RT 500 kV 200 Mvar ORIXIMINA RSL2 PA | Reator | 200 | 2013-07-03
MANAUS TR | RT 500 kV 200 Mvar SILVES RT1 AM | Reator | 200 | 2013-07-03
MANAUS TR | RT 500 kV 110 Mvar SILVES RT2 AM | Reator | 110 | 2013-07-03
MANAUS TR | RT 500 kV 200 Mvar SILVES RT3 AM | Reator | 200 | 2013-07-03
MANAUS TR | RT 500 kV 110 Mvar SILVES RT4 AM | Reator | 110 | 2013-07-03
MANAUS TR | RT 500 kV 200 Mvar SILVES RT5 AM | Reator | 200 | 2013-07-03
MANAUS TR | RT 500 kV 110 Mvar LECHUGA RT1 AM | Reator | 110 | 2013-07-03
MANAUS TR | RT 500 kV 110 Mvar LECHUGA RT2 AM | Reator | 110 | 2013-07-03
MANAUS TR | RT 500 kV 200 Mvar LECHUGA RT3 AM | Reator | 200 | 2013-07-03
AMAZONAS DIST | RT 230 kV 15 Mvar MANAUS RT3 AM | Reator | 15 | 2013-07-09
CEMIG GT | BC 230 kV 50 Mvar ITABIRA 2 BC4 MG | Banco de Capacitores | 50 | 2013-09-08
LTC | CE 50/-50 Mvar ANASTACIO CE1 MS | Compensador Estático | 100 | 2013-09-27
LTC | RT 230 kV 20 Mvar CORUMBA 2 RAN1 MS | Reator | 20 | 2013-09-29
LTC | RT 230 kV 20 Mvar CORUMBA 2 RAN2 MS | Reator | 20 | 2013-09-29
LTC | RT 230 kV 15 Mvar CORUMBA 2 RT01 MS | Reator | 15 | 2013-09-29
LTC | RT 230 kV 20 Mvar ANASTACIO RCO1 MS | Reator | 20 | 2013-09-29
LTC | RT 230 kV 20 Mvar ANASTACIO RCO2 MS | Reator | 20 | 2013-09-29
XINGU TRA | CE 222/-222 Mvar JURUPARI CE1 PA | Compensador Estático | 444 | 2013-10-01
CEEE GT | BC 230 kV 25 Mvar QUINTA BC3 RS | Banco de Capacitores | 25 | 2013-10-26
MACAPA TRA | CE 332/-222 Mvar ORIXIMINA CE1 PA | Compensador Estático | 554 | 2013-10-26
IEP | BC 88 kV 28,8 Mvar ITAPETI BC2 SP | Banco de Capacitores | 28.8 | 2013-10-28
GOIAS TRA | RT 500 kV 73 Mvar R.VERDE NORTE RTD1 GO | Reator | 73 | 2013-11-05
GOIAS TRA | RT 500 kV 73 Mvar TRINDADE RRN1 GO | Reator | 73 | 2013-11-14
GOIAS TRA | RT 500 kV 73 Mvar TRINDADE RRN2 GO | Reator | 73 | 2013-11-14
GOIAS TRA | RT 500 kV 73 Mvar R.VERDE NORTE RTD2 GO | Reator | 73 | 2013-11-14
ELETRONORTE | CE 150/-100 Mvar SAO LUIS II CE2 MA | Compensador Estático | 250 | 2013-11-23
ESTAÇÃO | BC 500 kV 263 Mvar C.PORTO VELHO F411 RO | Filtro de harmônicos | 263 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 263 Mvar C.PORTO VELHO F421 RO | Filtro de harmônicos | 263 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 263 Mvar C.PORTO VELHO F511 RO | Filtro de harmônicos | 263 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 263 Mvar C.PORTO VELHO F521 RO | Filtro de harmônicos | 263 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 183 Mvar C.PORTO VELHO FH43 RO | Filtro de harmônicos | 183 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 305 Mvar ARARAQUARA 2 FH11 SP | Filtro de harmônicos | 305 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 305 Mvar ARARAQUARA 2 FH21 SP | Filtro de harmônicos | 305 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 305 Mvar ARARAQUARA 2 FH31 SP | Filtro de harmônicos | 305 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 305 Mvar ARARAQUARA 2 C121 SP | Banco de Capacitores | 305 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 305 Mvar ARARAQUARA 2 C221 SP | Banco de Capacitores | 305 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 305 Mvar ARARAQUARA 2 C321 SP | Banco de Capacitores | 305 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 305 Mvar ARARAQUARA 2 FH41 SP | Filtro de harmônicos | 305 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 263 Mvar C.PORTO VELHO F412 RO | Filtro de harmônicos | 263 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 263 Mvar C.PORTO VELHO F422 RO | Filtro de harmônicos | 263 | 2013-11-29
ESTAÇÃO | BC 500 kV 263 Mvar C.PORTO VELHO F512 RO | Filtro de harmônicos | 263 | 2013-11-29
CEMIG | BC 345 kV 150 Mvar SAO GOTARDO 2 BC1 MG | Banco de Capacitores | 150 | 2013-12-15